ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 декабря 2010 г. № 25

О требованиях, предъявляемых к качеству основных жилищно-коммунальных услуг

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 1665 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 99», подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При оказании основных жилищно-коммунальных услуг на основании заключенных договоров между потребителями и исполнителями должны быть обеспечены:

регулярное техническое обслуживание многоквартирных жилых домов;

бесперебойное горячее и холодное водоснабжение*;

регулярное водоотведение (канализация)*;

централизованное газоснабжение*;

постоянное электроснабжение**;

централизованное теплоснабжение*;

бесперебойная и безопасная работа лифтов*;

регулярный вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов.

______________________________

*Предоставляется, если такой вид благоустройства предусмотрен проектом многоквартирного жилого дома.

**За исключением перерывов, предусмотренных законодательными актами.

2. Перерывы в предоставлении коммунальных услуг допускаются в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1502).

3. Установить требования, предъявляемые к качеству основных жилищно-коммунальных услуг, согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | В.М.Белохвостов |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Министр экономики Республики Беларусь Н.Г.Снопков 02.12.2010 | СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра энергетики Республики Беларусь М.И.Михадюк 02.12.2010 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Брестского областного исполнительного комитета К.А.Сумар 02.12.2010 | СОГЛАСОВАНО Председатель Витебского областного исполнительного комитета А.Н.Косинец 25.11.2010 |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Гомельского областного исполнительного комитета А.С.Якобсон 03.12.2010 | СОГЛАСОВАНО Председатель Гродненского областного исполнительного комитета С.Б.Шапиро 25.11.2010 |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Минского областного исполнительного комитета Б.В.Батура 02.12.2010 | СОГЛАСОВАНО Председатель Могилевского областного исполнительного комитета П.М.Рудник 25.11.2010 |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Минского городского исполнительного комитета Н.А.Ладутько 25.11.2010 |  |

|  | Приложение к постановлению Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь 03.12.2010 № 25 |
| --- | --- |

Требования, предъявляемые к качеству основных жилищно-коммунальных услуг

| Наименование видов работ (услуг) при оказании основных жилищно-коммунальных услуг | Требования к качеству выполняемых видов работ (услуг) при оказании основных жилищно-коммунальных услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Техническое обслуживание многоквартирного жилого дома |  |
| 1.1. эксплуатация: |  |
| общий осмотр здания | Не реже 2 раз в год |
| осмотр элементов и помещений здания | В соответствии с периодичностью проведения осмотров элементов и помещений зданий, установленных техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) «Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 октября 2005 г. № 262 (далее – ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) |
| устранение неисправностей элементов здания | В соответствии со сроками устранения неисправностей элементов зданий, установленных ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) |
| 1.2. текущий ремонт | По мере необходимости |
| 1.3. уборка вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов: |  |
| влажная | Не реже 1 раза в 7 дней |
| сухая | Ежедневно |
| 1.4. уборка придомовой территории, в том числе уборка снега, посыпка противогололедными средствами (с учетом сезонности) | Ежедневно |
| 1.5. уход за зелеными насаждениями | Постоянно |
| 1.6. ремонт усовершенствованных покрытий проездов, проходов | По мере необходимости для поддержания покрытий проездов, проходов в технически исправном состоянии |
| 1.7. освещение вспомогательных помещений жилых домов, придомовой территории | В соответствии с требованиями, установленными техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 |
| 1.8. мойка окон в местах общего пользования | Не реже 1 раза в год |
| 2. Горячее и холодное водоснабжение* |  |
| 2.1. водоснабжение | Норматив обслуживания – не менее 180 литров в сутки на 1 человека, в том числе не менее 90 литров в сутки на горячее водоснабжение |
| 2.2. подогрев воды | Норматив обслуживания – не менее 50 °C |
| 2.3. обеспечение качества питьевой воды | В соответствии с нормативами качества питьевой воды, установленными санитарными правилами и нормами 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46 |
| 3. Водоотведение (канализация)* | Круглосуточно с постоянным приемом сточных вод в систему коммунального водоотведения (канализации); допустимая продолжительность перерыва – 24 часа при ликвидации аварий на сетях канализации |
| 4. Централизованное газоснабжение | Постоянно |
| 5. Электроснабжение | Постоянно, за исключением перерывов, предусмотренных законодательными актами |
| 6. Централизованное теплоснабжение* | Норматив обслуживания – температура воздуха в жилых помещениях не менее +18 °C |
| 7. Пользование лифтом* | Обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов; в случае выявления неисправностей их устранение осуществляется в течение 1 суток с немедленным прекращением эксплуатации лифта |
| 8. Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | Вывоз твердых бытовых отходов с периодичностью, установленной схемой обращения с коммунальными отходами на территории населенного пункта |

______________________________

*Предоставляется, если такой вид благоустройства предусмотрен проектом многоквартирного жилого дома.